## 广州市第一人民医院院内采购耗材一批

我院近期拟院内采购耗材一批（详见耗材采购表），请有兴趣的厂家或代理商报名参与院内采购，提交报名材料时需提供以下资料：

1.产品的医疗器械注册证及在国家食药监局网页医疗器械数据查询页面打印的注册信息 ，产品ID码在广东省药品交易平台截图。

2.生产厂家给供应商出具的授权书，需有法人手写签名和盖公章，生产厂家营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件，生产厂家医疗器械生产企业许可证/医疗器械经营企业许可证（进口产品）复印件。

3.供应商给业务员的个人授权，需有法人手写签名和盖公章，被授权人的身份证复印件。

4.供应商给医院的最优惠报价及提供三家三甲医院的发票复印件列表，最好是广州市或广东省内的医院，纸质版公司加盖公章，电子版交设备科。(详见附件表1、表2)

5 .供应商营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件，供应商医疗器械经营企业许可证复印件

截止时间：自公布之日起7个工作日内提交材料。

设备科联系人：曾小姐，020-81048100或81048099。

2020-6-19

耗材采购表

| 序号 | 产品目录 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水循环微波消融针 | - 适用于肝肿瘤的经皮、腔镜和术中凝固（消融） - 利于临床治疗，人体工学设计，直型活检针状设计。 - 可配合腹腔镜、胸腔镜术中操作使用，经皮操作，穿刺在实时影像（B超、CT）监测下可视，便于操作。 - 具备独特的全针冷循环设计，避免组织炭化，缩短消融时间。 - 单次微波消融时间≤10分钟,要达到消融治疗产品中手术中消融时间最短的。 - 有温度探针，消融过程中可持续监测和控制周围重要组织温度，防止出现意外。 - 一体化玻璃纤维设计。 消融针可与现在科室已有的微波消融仪兼容进行搭配使用。 |